ГЛАВА 10

МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ И ПРИМЕРЫ ЗАНЯТИЙ

Приборы световой и звуковой стимуляции подают вспышки света из очков и пульсирующие звуки из наушников, используя различные методы стимуляции. Эти методы разрабатываются с учетом различной временной последовательности подачи световых и звуковых сигналов. Существует три базовых метода стимуляции:

- Стимуляция на единой частоте.

- Стимуляция Ганзфельда.

- Стимуляция на двойной частоте.

1) СТИМУЛЯЦИЯ НА ЕДИНОЙ ЧАСТОТЕ

Стимуляция на единой частоте – это подача вспышек света и звуков на одной и той же частоте. Этого можно достичь, используя «синхронизированный» либо «альтернативный» паттерны последовательности.

Синхронизированный паттерн означает подачу света одновременно в левый и правый глаз (одновременное вкл/выкл сигнала) и также подачу звуков при одновременном вкл/выкл подачи сигнала в правое и левое ухо. Синхронизированный паттерн предполагает эффект «покрывала», т.е. охват всего визуального поля обзора.

Обычно применяются два типа синхронизированного паттерна стимуляции:

- Фокусированная стимуляция – вспышки и звуки синхронизированы (в «фазе»). Другими словами все вспышки и звуки включаются и выключаются одновременно, см. Рис. 1.

- Стимуляция типа «Глаза/уши» – когда подаются световые сигналы - звук отключен, и наоборот, см. Рис. 2.

Альтернативный паттерн подразумевает поочередную стимуляцию левого и правого глаза и также левого и правого уха. Альтернативный паттерн дает множество геометрических вертикальных и горизонтальных линий в визуальном поле и четкие звуки.

Обычно применяются два типа альтернативного паттерна стимуляции

A)      Стимуляция типа «Левый/Правый» – вспышки подаются в левый глаз (или в левое визуальное поле, как при работе с прибором Tru Vu™), а звуки – в правое ухо, и наоборот: вспышки – в правый глаз, а звуки в левое ухо.

Стимуляция между левой и правой сторонами находится не в фазе. См. Рис. 3.

B)        Расширенная стимуляция – вспышки света подаются в левый глаз (или в левое визуальное поле, как при работе с прибором Tru Vu™), и звуки – в правое ухо, тогда как вспышки света подаются в правый глаз (или в правое визуальное поле, как при работе с прибором Tru Vu™), а звуки с левой стороны наушников выключены; и наоборот, вспышки света подаются в левый глаз (или в левое визуальное поле, как при работе с прибором Tru Vu™), а звук с правой стороны выключен, тогда как вспышки света подаются в правый глаз (или в правое визуальное поле, как при работе с прибором Tru Vu™), а звуки с левой стороны наушников включены. Стимуляция между диагоналями находится в фазе. См. Рис. 4.

Мы подумали: полезно ли для приборов АВС иметь систему переключения и выбора одного из этих четырех паттернов стимуляции на единой частоте (фокусированная, «левый/правый», расширенная, «глаза/уши») или же одного синхронизированного и одного альтернативного паттерна будет достаточно для того, чтобы стимулировать все возможные аспекты? Нам не удавалось наблюдать основные различия на ЭЭГ. Чтобы выяснить это, мы провели следующее исследование:

Исследование на распознавание синхронизированной/альтернативной стимуляции

Цель исследования

Исследование имело целью определить, могут ли люди, использующие световую/звуковую технологии, различать синхронизированные паттерны стимуляции (фокусированная и «глаза/уши») и один из двух альтернативных паттернов стимуляции («левый/правый» и расширенная) на разных частотах. Все участники смогли определить эти различия между любым синхронизированным паттерном стимуляции и альтернативным паттерном.

Участников просили сообщать, какой, по их мнению, паттерн стимуляции использовался при подаче слуховых и световых импульсов: фокусированный или «глаза/уши», и затем: «левый/правый» или расширенный. После каждого сеанса участники получали продолжительные (не пульсирующие) световые и звуковые сигналы в течение, примерно, двух секунд. Приборы АВС настраивались на различные паттерны стимуляции наугад.

Все участники начали тестирование на частоте стимуляции 1 Hz. Частота стимуляции была увеличена до 10 Hz, затем уменьшена до 1 Hz с одинаковыми интервалами. На каждой частоте проводилось 6 последовательных тестов. Различные паттерны выбирались наугад.

Чтобы убедиться, что участники исследования действительно понимают разницу между паттернами стимуляции, они все в начале исследования продемонстрировали свою способность различать паттерны разных групп стимулов (синхронизированные/альтернативные) на частоте 0.5 hertz. Никто из участников не испытывал затруднений (т.е. не совершал ошибок в определении). Но выяснилось, что никто не может достоверно различить подгруппы внутри синхронизированных/альтернативных стимулов, как отличить фокусированные стимулы от стимулов типа «глаза/уши» (синхронизированные), или же стимулы «левый/правый» от расширенных (альтернативные) на более высоких скоростях. Т.к. люди не могут делать различий между этими паттернами, мы пришли к выводу, что для приборов АВС достаточно настройки стимуляции на один из синхронизированных и на один из альтернативных типов паттернов.

Результаты

Средним показателем возможности определения разницы между паттернами синхронизированных и альтернативных стимулов оказался довольно низкий процент среди всех участников исследования. Результаты исследования показали, что люди не могут определять разницу между паттернами синхронизированных и альтернативных стимулов на частотах выше 4 hertz (см. Рис. 5). На частотах выше 4 Hz уровень определения около 50% или наблюдается случайное определение. Соотношение между тестами с восходящей/нисходящей частотой от r — 0.82 до r_= 0.97.

Хотя на Рис. 5 показан довольно слабый процент, Таблица 1, приведенная ниже, показывает, что уровень отклонений от нормы был довольно широк. Спаренные тесты не показали статистически значительной разницы между результатами определения фокусированного и расширенного типа паттернов. (Табл 1).

Table 1

| Задания по обратным / нормальным различиям: Фокусированная / расширенная стимуляция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | Синхронизированные стимулы |  | Альтернативные стимулы |  | T(21) | Вероятность |
|  | Значение % | Уровень отклонений | Значение % | Уровень отклонений |  |  |
| 1 | 91.667 | 24.016 | 90.818 | 17.371 | -0.096 | 0.924 |
| 2 | 80.417 | 28.283 | 86.182 | 14.723 | 0.604 | 0.552 |
| 3 | 67.917 | 24.066 | 81.545 | 17.575 | 1.538 | 0.139 |
| 4 | 59.583 | 17.865 | 49.818 | 22.140 | -1.169 | 0.256 |
| 5 | 45.750 | 24.691 | 40.818 | 15.407 | -0.568 | 0.576 |
| 6 | 44.417 | 17.850 | 49.909 | 19.253 | 0.322 | 0.750 |
| 7 | 49.833 | 21.464 | 40.727 | 20.055 | -1.049 | 0.306 |
| 8 | 44.333 | 16.373 | 42.182 | 21.335 | -0.273 | 0.788 |
| 9 | 49.917 | 15.006 | 40.727 | 13.580 | -1.785 | 0.089 |
| 10 | 37.333 | 17.489 | 36.273 | 16.144 | -0.151 | 0.882 |

Обсуждение

Оказалось, пользователи не делают различий между двумя типами паттернов синхронизированной стимуляции, равно как и альтернативной, на частоте от 3 до 4 Hz. Т.к. ЭЭГ также не показывает существенных различий, нет причин закладывать в настройки приборов АВС все типы паттернов последовательности стимулов. Дальнейшие исследования в этой области могли бы определить, производят ли эти две настройки различные записи позитронной эмиссионной томографии (PET).

2) СТИМУЛЯЦИЯ ГАНЗФЕЛЬДА

По методу стимуляции Ганзфельда вспышки света и звуки подаются непрерывно, обеспечивая постоянную и неизменную стимуляцию (или ее отсутствие). Создается эффект, равный эффекту пристального взгляда в ясное небо и слушания при этом мягкого белого шума, производимого шорохом листьев на ветру. Человек, пользующийся методом стимуляции Ганзфельда, имеет тенденцию погружения в состояние альфа (медитация) или сонное состояние посредством пассивной концентрации. Метод Ганзфельда также блокирует внешние шумы, что повышает эффективность метода. Сеансы стимуляции по Ганзфельду могут проходить с закрытыми или открытыми глазами. Многие любят экспериментировать с различными цветовыми оттенками, используя метод Ганзфельда.

3) СТИМУЛЯЦИЯ НА ДВОЙНОЙ ЧАСТОТЕ

Стимуляция на двойной частоте – это использование двух различных частот одновременно. Например, частота правого глаза/правого уха может быть 6 Hz, тогда как частота левого глаза/левого уха может быть 16 Hz. В зависимости от типа очков существует 2 метода стимуляции на двойной частоте:

- Стимуляция гармоник.

- Независимая стимуляция.

A) Стимуляция гармоник

Стимуляция на двойной частоте подразумевает подачу вспышек в левый глаз на одной частоте, а в правый – на другой частоте. Паттерн стимуляции постоянно варьируется от сфокусированного до расширенного на частоте ритма (разница между обеими используемыми частотами), вызывая многообразие активности гармоник в мозгу.

B) Независимая стимуляция

Независимая стимуляция – новый и уникальный способ производства дискретной визуальной стимуляции в обоих полушариях посредством подачи световых импульсов в левое и правое визуальные поля каждого глаза на разных частотах. Независимая стимуляция принимает во внимание уникальные характеристики нервной сети оптической хиазмы, связывающей глаза с визуальной зоной коры головного мозга, позволяющей синхронизировать различные частоты независимо в левом и правом полушариях мозга. Производители Comptronic/Mind Alive запатентовали очки Tru-Vu™ с учетом воздействия разных типов паттернов стимуляции.

www.mindmachine.ru